| Показник хімічного складу вод | ГДК, мг/л |
| --- | --- |
|  | Вода питна | Водойми господарсько-побутового використання | Водойми рибогосподарського призначення |
|  | Водопровідна | Колодязі та джерела | Вода фасована та бюветна |  |  |
| ХСК | 15,0 мгО2/л | 30 мгО2/л |
| Розчинений у воді кисень | >4,0 мгО2/л |
| Лужність | - | - | 6,5 | - | - |
| Заг.твердість | 7,0 | 10,0 | 7,0 | - | - |
| Са2+ | - | - | 130 | - | 180 |
| Mg2+ | - | - | 80 | 50 | 40 |
| Сl- | 250 | 350 | 250 | 350 | 300 |
| SO42- | 250 | 500 | 250 | 500 | 100 |
| Si | 10 | - | 10 | - | - |
| Fe загальний | 0,2 | 1,0 | 0,2 | 0,3 | 0,1 |
| Гумінові кислоти | - | - | - | - | - |
| Фульвокислоти | - | - | - | - | - |
| NH4+ | 0,5 | 2,6 | 0,1 | 2 | 0,39 |
| Р загальний | 3,5 | - | 0,6 | 3,5 | - |
| NО3- | 50 | 50 | 10 | 45,0 | 9,0 |
| NO2- | 0,5 | 3,3 | 0,5 | 3,3 | 0,02 |
| Al3+ | 0,2 | - | 0,1 | 0,53 | - |
| Cu+ | 1,0 | - | 1,0 | 1,0 | 0,001 |
| Zn2+ | 1,0 | - | 1,0 | 1,0 | 0,01 |
| Mn2+ | 0,05 | 0,5 | 0,05 | 0,1 | 0,01 |
| рН | 6,5 - 8,5 | 6,5 - 8,5 | 6,5 - 8,5 | 6,5 - 8,5 | 6,5 - 8,5 |